## Guía BPA
GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES
Empresa |  | EMPRESA ELÉCTRICA AZOGUES
Nombre del Proyecto |  | REFORZAMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ALIMENTADOR 122 (CIUDADELA DEL CHOFER-ZHULLIN | Programa | Equipo PCB's | Ubicación del proyecto
|  |  | BID VI |  | BORRERO - JAVIER LOYOLA
Contratista |  |  | Contrato Nro.
Prevención de Contaminación
Componente |  | Medida | Aplica la medida? | Cumplimiento | Medio de verificación
Disposición General |  | Todo personal que labore en el proyecto deberá conocer la presente Guía | SI
Prevención de Contaminación | Calidad del agua | Prohibir la ubicación de escombros, materiales y herramientas junto a cuerpos de agua | SI
|  | Cubrir los materiales (cemento, arena, etc.) con lonas o plásticos, cuando sea necesario (lluvia), para impedir su arrastre hacia cuerpos de agua | SI
|  | Prohibir el mantenimiento de vehículos y maquinaria, cerca de cuerpos de agua | SI
| Calidad del aire | Realizar el mantenimiento preventivo de vehículos en talleres adecuados | SI
|  | Transportar los materiales (cemento, arena, etc.) con lonas o plásticos, para evitar la dispersión de material particulado (polvo) | SI
|  | Reducir la velocidad de los vehículos, para evitar el levantamiento de polvo | SI
| Ruido | Realizar mantenimiento preventivo de maquinaria en talleres adecuados | SI
|  | Usar obligatoriamente el equipo de protección personal (EPP) | SI
| Suelo | Prohibir el almacenamiento de aceites y combustibles en los sitios de obra | SI
|  | Prohibir el mantenimiento de vehículos y maquinaria, en el sitio de obra | SI
|  | Realizar mantenimiento de vehículos y maquinaria en talleres adecuados | SI
|  | Disponer de herramientas y materiales de contención y limpieza, en caso de derrames y/o líquidos de combustible y aceites | SI
Gestión de desechos |  | La disposición final de los escombros se realizará en escombreras autorizadas por el Gobierno Seccional respectivo | SI
|  | El almacenamiento temporal de los desechos comunes se los realizará en recipientes plásticos con tapa y se entregarán los desechos al sistema de recolección municipal | SI
|  | Se prohíbe quemar y/o arrojar los desechos comunes al ambiente | SI
|  | Los desechos peligrosos serán entregados obligatoriamente a gestores ambientales autorizados por el Ministerio del Ambiente | SI
Seguridad y Salud Ocupacional |  | Se obligará el uso del equipo de protección personal | SI
|  | Se realizará el registro de los accidentes e incidentes ocurridos durante la ejecución del proyecto | SI
|  | Se dispondrá de un botiquín para primeros auxilios en el sitio de obra, el mismo que será de fácil acceso | SI
|  | Se capacitará a todo el personal en temas de seguridad y salud ocupacional, se usará el Reglamento de Seguridad del Trabajo Contra Riesgos en Instalaciones de Energía Eléctrica del Ministerio de Relaciones Laborales | SI
|  | Prohibir el ingreso del personal que se encuentre bajo el efecto de bebidas alcohólicas y/o estupefacientes, a los sitios de obra | SI
|  | Prohibir el consumo de bebidas alcohólicas y/o estupefacientes en a los sitios de obra | SI
|  | Se colocará señalización informativa, preventiva y restrictiva en el sitio de la obra, dirigida al personal del proyecto y a la comunidad | SI
|  | Todo vehículo y maquinaria pesada que labore en el proyecto deberá contar con un extintor | SI
|  | Todo personal que opere vehículos y maquinaria pesada deberá contar con la licencia de conducir correspondiente al tipo de automotor | SI
|  | El transporte del personal se lo realizará en vehículos adecuados teniendo en cuenta lo establecido en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial | SI
Relaciones Comunitarias |  | Cumplir con las Normas Técnicas Ambientales para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental para el Sector de Infraestructura Eléctrica (R.O. No. 41 14/03/07), en cuanto al ancho de franja de servidumbre | SI
|  | Comunicar a la comunidad los números telefónicos para recepción de reclamos, sugerencias u observaciones | SI
|  | Se realizará la rehabilitación y limpieza del sitio de obra, previa a la energización del proyecto | SI
Porcentaje de Cumplimiento
Ing. Contratista
C.I.:
Reg. Senescyt Nro.