REPUBLICA DEL ECUADOR

PROGRAMA BID  FERUM2

ELABORACIÓN DE  ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REMODELACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN SECTOR GUABIZHUN

BID – FERUM2-AZO-ES-12

TÉRMINOS DE REFERENCIA

- Antecedentes

# El Gobierno del Ecuador  se encuentra ejecutando el Plan de Inversiones en apoyo al cambio de la matriz energética del Ecuador de acuerdo al Convenio suscrito entre el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable- MEER y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La Empresa Eléctrica Azogues C.A., es una de las entidades ejecutoras del Plan de Inversiones dentro del cual se encuentra  el  Proceso BID-FERUM2-AZO-ES-12 “ELABORACIÓN DE  ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REMODELACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN SECTOR GUABIZHUN”.

# Para el cumplimiento de los objetivos de la ELABORACIÓN DE  ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REMODELACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN SECTOR GUABIZHUN,  se requiere  que un consultor calificado con experiencia comprobable ejecute el referido proyecto.

- Objetivo de la Consultoría

Elaborar los estudios y diseños para la remodelación de redes de distribución sector GUABIZHUN, de la Parroquia Deleg.

- Alcance  y Profundidad de la Consultoría

El Consultor en la ejecución de los trabajos se sujetará a las normas, procedimientos, especificaciones técnicas y más regulaciones aplicados  por la Empresa Eléctrica Azogues C.A., para el diseño de sistemas de distribución de energía eléctrica y alumbrado público (1); y, atenderá las recomendaciones dadas por la Administración del Contrato con el propósito de obtener un diseño que cumpla con los requisitos de calidad.

La elaboración de estudios y diseños para la remodelación de redes de distribución sector GUABIZHUN de la Parroquia Deleg, considera las siguientes componentes del proyecto:

- Km., de media tensión aérea: 4,2

- Km., de baja tensión aérea: 20

- Km., de media y baja tensión coincidentes: 1,15

- Usuarios existentes:  85

- Usuarios nuevos: 11

- Presupuesto: USD 7.981,45 sin IVA.

- Plazo de ejecución: 30 días calendario.

-----------

- Anexo 1.- Especificaciones técnicas para el diseño de sistemas de distribución de energía eléctrica y alumbrado público de la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C. A.

- Actividades-  Entregables

El informe del Consultor respecto a los diseños realizados, deberá ser presentado en los formatos aplicados por la Empresa Eléctrica Azogues C.A., y proporcionados por el Administrador del Contrato. Los diseños deberán incluir la siguiente información:

Inventario detallado de los materiales existentes por postes (redes y sistemas de medición y sistemas de iluminación con controles y luminarias).

Para el caso de redes, detalle de materiales reutilizables e inservibles, o nuevos.

Lista de la mano de obra requerida, diferenciada por capítulos: 1) Desmontaje, 2) Desmontaje y Montaje, 3) Montaje, 4) Mano de obra no calificada, y 5) Transporte de postes. El listado deberá presentarse con las unidades de propiedad y unidades de construcción homologadas por el MEER, las mismas que se encuentran en la página electrónica www.unidadesdepropiedad.com

Cálculos de la caída de tensión secundaria del sistema existente y del proyectado.

Calculo de la caída de tensión en la red de media tensión proyectada.

Planos georeferenciados de redes existentes y proyectadas, utilizando simbología normalizada por el MEER, la misma que se puede obtener en la página electrónica www.unidadesdepropiedad.com.  Los planos de la red existente se presentarán en Autocad, en tanto que la red proyectada se deberá presentar en formato ArcGis.

Se deberá incluir fotografías de los postes, viviendas y medidores consideradas en el diseño.

Archivo magnético del proyecto, utilizando Word, Excel en los formatos entregados por el Administrador.

Las fotografías de las viviendas, el levantamiento en Autocad, y el diseño en ArcGis.

Incluir la memoria técnica de cada proyecto conforme el formato que entregará la Empresa

Se proyectarán redes solamente para viviendas construidas a la fecha del diseño.

Para diseños que no sean específicos de alumbrado público, el incremento de alumbrado público no excederá de 20w por usuario, criterio que podrá ser modificado en coordinación con el personal de la Empresa Eléctrica Azogues.

Diagrama Unifilar.

Se deberá incluir los planos de la infraestructura existente para los servicios de agua potable, alcantarillado, telecomunicaciones y semaforización.

Incorporar al diseño, si es que hubiere, proyectos u ampliaciones de vías por parte de los Municipios cantonales y Ministerio de Obras Públicas MTOP.

Diseño de los pozos y ductos, los cuales estarán sujetos a lo establecido en el Manual de Estructuras para Redes Subterráneas que emitirá el MEER. Se deberá incluir secciones de pozos en donde se indique la ubicación de los circuitos de MT, BT y AP.

Diseño de estructuras especiales tales como ductos en pasos elevados, cruce sobre accidentes naturales (ríos, quebradas, etc.).

Documento de coordinación (diseño conjunto) con las empresas de agua potable, alcantarillado, teléfonos y otros servicios para que la intervención sea única.

Capítulo de Acometidas, el cual deberá incluir las características de los empalmes a la red de distribución, características de la tubería a utilizarse para el tendido, longitud total y punto de entrega del servicio.

Diseño del sistema de alumbrado público según Regulación del CONELEC No. 005/2014.

Memoria Técnica del Diseño.

Memoria del Perfil del Proyecto en formato SENPLADES.

- Perfil del Consultor

Profesional, con al menos título de tercer nivel en el área de Ingeniería Eléctrica, con experiencia en actividades de estudios y diseños para proyectos de distribución eléctrica en media y baja tensión.

- Características de la consultoría

- Tipo de Consultoría: Consultor individual.  Modalidad "Selección basada en Calificación del Consultor"

- Fecha/hito de inicio y duración: El plazo de ejecución de esta consultoría será de 60 días calendario, contados a partir de la suscripción del contrato.

- Lugar de trabajo: El Consultor tendrá como lugar de trabajo el área que comprendida por el sector GUABIZHUN y sus  comunidades vecinas de la Parroquia Deleg, que corresponde  al área de influencia del proyecto.

Monto de la Consultoría: SIETE MIL NOVESCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 45/100, DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS, (USD 7.981,45  sin IVA) VALOR QUE NO INCLUYE  IVA.

- CRONOGRAMA PARA EL PROCESO DE CONSULTORÍA:

| DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA | FECHA | HORA |
| --- | --- | --- |
| Fecha de Publicación | 10/08/2017 | 15h30 |
| Fecha Límite de Preguntas | 14/08/2017 | 15h30 |
| Fecha Límite de Respuestas | 16/08/2017 | 15h30 |
| Fecha Límite de Entrega de Ofertas | 23/08/2017 | 15h00 |
| Fecha de Apertura de Ofertas | 23/08/2017 | 16h00 |
| Fecha de inicio de Evaluación de Ofertas. | 24/08/2017 | 09h00 |
| Fecha estimada de adjudicación | 30/08/2017 | 15h30 |

- Insumos a disposición del Consultor

- La  información georreferenciada del sistema de distribución del sector GUABIZHUN y comunidades vecinas, que corresponden a la zona de  influencia del proyecto.

- Especificaciones técnicas y más regulaciones aplicadas por la Empresa Eléctrica Azogues C.A., para el diseño de sistemas de distribución de energía eléctrica y alumbrado público (1)

Perfil SENPLADES para presentación del proyecto GUABIZHUN.

- La Empresa Eléctrica Azogues, a través del Administrador del Contrato, establecerá conjuntamente con el Contratista, las etapas de ejecución del proyecto.

- Coordinará la asignación de  los puntos de arranque del proyecto desde las redes existentes.

- Insumos y personal que debe Disponer el Consultor

- El consultor deberá asegurar por su cuenta los siguientes insumos:

- Vehículo para movilización y logística.

- Equipos  y papelería de oficina (computador, cámara fotográfica, útiles de oficina, etc.).

- Dos asistentes con experiencia en manejo de las plantillas de estacamiento, GIS  y         Autocad,  que cumplirá con la función de ingreso de información y dibujo).

- Equipo de seguridad personal (casco, chaleco, gafas).

- GPS.

- Distanciometro.

- Informes /Productos

- Como productos de la consultoría se entregará:

- Informes quincenales con entregables por cada una de las cinco etapas de ejecución.

- Informe final, integrando las cinco etapas de ejecución con sus cinco entregables, en un documento único.

- Informe de análisis de planillas de avance mensual de la ejecución de las etapas (dos quincenales), las planillas se cancelarán únicamente con la finalización del objeto de la contratación.

- Todos los documentos deben ser entregados en dos copias foliadas y firmadas y de forma digital en CD ROM; y dentro de los cinco primeros días de cada mes, y dirigidos al Administrador del Contrato.

- Informe del perfil del proyecto en formato SENPLADES.

- Otros informes relacionados con la  ejecución del proyecto en referencia.

- CRONOGRAMA DE PAGOS

- El costo de esta consultoría tendrá una tarifa fija suma alzada que incluye honorarios, viáticos y movilización.

- La entrega del anticipo se realizará previo la entrega de una garantía líquida equivalente al monto del anticipo.

- Los pagos se efectuarán de la siguiente manera: 50 % de anticipo, para lo cual el Consultor presentará una garantía de buen uso del anticipo.

- El 50% restante se cancelará con la presentación de la planilla final  (Informe final, integrando las cinco etapas de ejecución con sus cinco entregables, en un documento único.).

- Coordinación Técnica de los Servicios de Consultoría

- El seguimiento y evaluación técnica de esta consultoría estará a cargo de los  Ingenieros Edgar González González, Patricio González Sanmartin y Marcelo Cárdenas Molina, funcionarios de la Empresa Eléctrica Azogues C.A.

- Metodología de Selección y Criterios de Calificación

El consultor individual se elegirá a partir de al  menos  una terna de candidatos, aplicando los siguientes criterios de calificación:

XII. A.   Antecedentes Académicos: Formación Profesionales.

- Titulación y ejercicio profesional

- Formación de Posgrado:

- Idoneidad para los Trabajos:

- Experiencia general: en el campo profesional (Estudios y Diseños de Proyectos Eléctricos, construcción de obras eléctricas)

- Experiencia específica: Experiencia en la elaboración de diseño de proyectos de distribución eléctrica en redes de media y baja tensión.

d)  Cumplimiento del tiempo establecido para la presentación de los estudios objeto de la contratación. Para el efecto el profesional participante, en su carta de aceptación indicará que se sujeta al plazo de ejecución  establecido para el diseño.

e)  Localidad:   El profesional participante, presentará copia actualizada del RUP, para calificar la preferencia por  localidad cantón Azogues.

XII.B. Se establecen los siguientes parámetros  de calificación:

Perfil Profesional (Títulación):

- Presentación del título de tercer nivel en la especialidad de Ingeniería Eléctrica, debidamente registrado y acreditado por el SENESCYT. La calificación será de cuatro (04)  puntos.

- Presentación de título de cuarto nivel registrado afín a la Ingeniería Eléctrica, y acreditado por el SENESCYT. La calificación será de un (01) punto.

Experiencia General del Profesional: Para acreditar la experiencia general el oferente deberá justificar la realización de estudios o diseños de proyectos eléctricos, o la construcción de obras eléctricas de distribución. La calificación para la experiencia general será de 15 puntos, para lo cual el Oferente podrá plantear como máximo dos: consultoría de estudios, u obras que hayan sido ejecutadas bajo su responsabilidad (NO SE CONSIDERARÁ LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS BAJO RESIDENCIA, JEFE O ADMINISTRADOR DE OBRA O CONSULTORÍA); por cada experiencia general planteada, que justifique su ejecución a título personal se otorgará una calificación de 7,5 puntos. No se otorgará puntaje adicional si el Consultor presenta más de dos proyectos. La temporalidad para proyectos que acrediten en la calificación de la experiencia general será de los últimos 10 años, contados hasta la fecha de presentación de las hojas de vida, (16/06/2017).

Como medios de verificación y certificación de las experiencias ofertadas el Consultor deberá presentar COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES de las actas entrega recepción de los estudios u obras realizadas, para el caso de estudios u obras particulares se deberá presentar las actas de entrega recepción conjuntamente con las certificaciones emitidas por la Empresa Distribuidora a cargo del área de concesión dentro de la cual se ha ejecutado la experiencia ofertada. No se considerará procesos en ejecución.

Experiencia Específica del Profesional: Se calificará la Experiencia específica en la elaboración  de  estudios de distribución eléctrica en redes de media y baja tensión, no se considerará la elaboración de estudios para alumbrado público intervenido. Para el efecto se evaluará sobre el total de los kilómetros de diseño presentados con certificación o actas de entrega recepción (suma de los kilómetros de media tensión, baja tensión, y coincidentes) otorgando 70 puntos al Consultor que certifique el mayor valor de kilómetros de diseño, mientras que a los demás consultores se calificará en forma proporcional a los kilómetros totales certificados (70 x kilómetros de Consultor N / kilómetros de Consultor con mayor valor). Únicamente se considerará como experiencia específica los estudios y diseños realizados por el propio Oferente, no se considerarán estudios y diseños realizados bajo RESIDENCIA, JEFE O ADMINISTRADOR DE OBRA O CONSULTORÍA.

Como medios de verificación y certificación de las experiencias ofertadas el Consultor deberá presentar COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES de las actas entrega recepción de los estudios realizados como consultor individual, para el caso de estudios particulares se deberá presentar las actas de entrega recepción conjuntamente con las certificaciones emitidas por la Empresa Distribuidora encargada del área de concesión dentro de la cual se realizó el estudio aprobado. Los documentos de certificación y verificación deberá contener el detalle de los kilómetros de red diseñado en cada experiencia propuesta. En el caso de que en las Actas no conste las cantidades de red diseñada se deberá adjuntar además del Acta el certificado emitido por la Contratante en el cual conste el detalle de kilómetros de red diseñados. No se considerará procesos en ejecución.

La experiencia general podrá ser considerada como específica siempre y cuando la misma sea correspondiente a diseño de redes de distribución.

La Empresa Eléctrica Azogues C.A., de considerarlo necesario podrá solicitar documentos adicionales para la verificación de la experiencia propuesta.

Cumplimiento del tiempo establecido para la presentación del proyecto de electrificación: Se asignará  un puntaje de 5 puntos, para el cumplimiento del plazo indicado en los términos de referencia, para la elaboración de diseño.

Localidad: La localidad será calificada con 5 puntos para los que cumplen con la localidad y 0 puntos para los que no cumplen la localidad, se estable como locales a los consultores que mantengan su RUC activo en el cantón Azogues, durante los seis meses previos a la presentación de las hojas de vida (16/06/2017).

- El puntaje a ser asignado a cada uno de estos aspectos, se indica en la siguiente “Tabla de Ponderación”.

| #### Criterios Puntuables | #### Puntuación Parcial | #### Puntuación Total |
| --- | --- | --- |
| Antecedentes Profesionales: Formación Profesional. A. General: - Título Universitario: titulación en Ingeniería Eléctrica. | 4 | 4 |
| B. Específica: 1. Estudios de Posgrados: Se asignará 2 puntos si posee título de 4to. nivel o superior, esto es Maestría, Doctorado; afín a la Ingeniería Eléctrica. | 1 | 1 |
| Idoneidad para los trabajos: Experiencia General del Profesional: Experiencia en la ejecución de estudios y diseños de proyectos eléctricos, o construcción de obras eléctricas o fiscalización de construcción de obras eléctricas. Dos proyectos 15 puntos. Un proyecto 7,5 puntos. No se otorgará puntaje adicional si el oferente acredita más de dos proyectos. | 15 | 15 |
| Experiencia Especifica en la elaboración de proyectos de redes de distribución eléctrica de media y baja tensión. Se calificará con 70 puntos, al consultor que presente la mayor cantidad de kilómetros acumulado (km de media+ km de baja+ km coincidente) y sobre esta base se calificará en forma proporcional a los demás consultores (70 x kilómetros de Consultor N / kilómetros de Consultor con mayor valor). | 70 | 70 |
| Cumplimiento del tiempo establecido para la presentación del proyecto de electrificación. Se asignará un puntaje de 5 puntos, para el cumplimiento del plazo indicado en los términos de referencia. . | 5 | 5 |
| Localidad: La localidad será calificada con 5 puntos para los que cumplen con la localidad y 0 puntos para los que no cumplen la localidad. | 5 | 5 |
| TOTAL: 100 |  |  |

FORMULARIOS PARA PRESENTACIÓN DE OFERTAS

FORMULARIO No. 01	:	CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA.

FORMULARIO No. 02	:	DATOS GENERALES DEL OFERENTE

FORMULARIO No. 03	:	FORMACION PROFESIONAL

FORMULARIO No. 04	:	REGISTRO UNICO DE PROVEEDORES

FORMULARIO No. 05	:	EXPERIENCIA DEL OFERENTE

FORMULARIO No. 06	:	DISPONIBILIDAD DEL EQUIPO

FORMULARIO No. 07	:	PERSONAL PRINCIPAL PROPUESTO

FORMULARIO No. 08	:	PLAZO DE EJECUCION

FORMULARIO 01 -  FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA Y ACEPTACIÓN DEL PRESUPUESTO

[Lugar],[fecha]

PROCESO XXXXXXXXXXXXXXXXX

PROGRAMA DE REFORZAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE DISTRIBUCIÓN

EMPRESA ELÉCTRICA AZOGUES C.A.

Calle Bolívar y Aurelio Jaramillo

De mi consideración:

El que suscribe, en atención a la invitación efectuada por la EEA para participar en el proceso de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx para la ejecución de la Consultoría: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, luego de examinar los lineamientos recibidos, e inspeccionado el sitio de ejecución de los trabajos, ofrece ejecutar la mencionada Consultoría de conformidad con los documentos de invitación y el Formato de Contrato.

Al presentar la propuesta como  Consultor Individual (NOMBRES Y APELLIDOS), declaro bajo juramento, que:

- El oferente no se halla incurso en ninguna de las prohibiciones e inhabilidades que le impiden contratar con el Estado Ecuatoriano ni con las entidades del sector público del Ecuador.

- En calidad de oferente acepto el presupuesto referencial de, SIETE MIL NOVESCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 45/100, DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS, (USD 7.981,45  sin IVA) VALOR QUE NO INCLUYE  IVA, siendo este la única compensación que recibiré por la correcto, oportuna ejecución de la Consultoría, misma que será entregada a entera satisfacción de la Contratante.

- Me comprometo a entregar las obras con sujeción a los requisitos que se estipulan en los Lineamientos y por los precios fijos por parte de la entidad contratante.

- Garantizo la veracidad y exactitud de la información y las declaraciones incluidas en los documentos de la propuesta, formularios y otros anexos.

- Confirmo que esta Oferta cumple con el período de validez establecido en los términos de referencia para los oferentes.

- Me comprometo a denunciar cualquier acto relacionado con fraude y corrupción que fuere de mi conocimiento durante el desarrollo del  proceso.

- En caso de ser adjudicado, me comprometo a suscribir el contrato en los términos previstos en estos documentos de invitación.

Esta Oferta y su aceptación por escrito constituirán un Compromiso de obligatorio cumplimiento entre ambas partes.

Conocemos y aceptamos que la Empresa Eléctrica Azogues C.A., se reserva el derecho de adjudicar el contrato, cancelar el proceso, rechazar todas las ofertas o declarar desierto el proceso, si conviniese a los intereses nacionales o institucionales, sin lugar a reclamación posterior alguna.

Atentamente,

Firma Autorizada:                         ____________________________________________________

Nombre y Cargo del Firmante:   ____________________________________________________

Nombre del Oferente:                  ____________________________________________________

Dirección:                                       ____________________________________________________

Fecha:

FORMULARIO 02 – DATOS GENERALES DEL OFERENTE

1.	Nombres completos del oferente o denominación legal de la empresa y tipo de Empresa:

2. 	Registro Único de Contribuyentes

3. 	Nombre del Representante Legal:

4.	Domicilio de la oficina o sede principal:

5.	Dirección de la oficina o sede principal:

a. Postal: 	_______________________________________

b. Cable: 	_______________________________________

c. Télex:	_______________________________________

d. Teléfono:	_______________________________________

e. Fax:	_______________________________________

f. Mail:	_______________________________________

____________________________                        	____________________________

Lugar y fecha                      		               	    Oferente o Representante Legal

Atentamente,

Firma Autorizada:                         ____________________________________________________

Nombre y Cargo del Firmante:   ____________________________________________________

Nombre del Oferente:                  ____________________________________________________

Dirección:                                       ____________________________________________________

Fecha:

FORMULARIO No. 03: FORMACION PROFESIONAL

| TITULO UNIVERSITARIO | INSTITUCION | FECHA DE GRADUACION |
| --- | --- | --- |

| TITULO CUARTO NIVEL | INSTITUCION | FECHA DE GRADUACION |
| --- | --- | --- |

Atentamente,

Firma Autorizada:                         ____________________________________________________

Nombre y Cargo del Firmante:   ____________________________________________________

Nombre del Oferente:                  ____________________________________________________

Dirección:                                       ____________________________________________________

Fecha:

NOTA: Se debe adjuntar en anexos copia del título de tercer nivel y cuarto nivel, así como la correspondiente certificación del SENESCYT.

FORMULARIO No. 04: REGISTRO UNICO DE PROVEEDORES

| RUC | LOCALIDAD | FECHA ACTUALIZACION |
| --- | --- | --- |

Atentamente,

Firma Autorizada:                         ____________________________________________________

Nombre y Cargo del Firmante:   ____________________________________________________

Nombre del Oferente:                  ____________________________________________________

Dirección:                                       ____________________________________________________

Fecha:

NOTA: Se debe adjuntar en anexos Cedula, RUC, y RUP.

FORMULARIO No. 05: EXPERIENCIA DEL OFERENTE

Nombre o razón social del oferente:............................................, debidamente representado por................................ identificado con RUC Nº…………... ,  declara bajo juramento que de acuerdo al Testimonio de Constitución, la fecha de inicio de actividades profesionales del Consultor es __________ (dd/mm/aa), por lo que tengo _______________ años de antigüedad en el rubro, en prestaciones similares al objeto de la presente convocatoria.

DETALLE DE EXPERIENCIA DEL OFERENTE:

GENERAL

| No. | Nombre del Proyecto (Descripción del proyecto ejecutado) | Contratante | Tipo de Proyecto (Obra/Diseño) | Valor del contrato | Fecha de recepción provisional/ definitiva |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

ESPECÍFICA

| ITEM | PROYECTO | CLIENTE | KM de MT | KM de BT | KM de Red (MT + BT) | Subtotal | Acta | FECHA DE RECEPCIÓN. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Contrato |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Certificado |  |
|  |  |  |  |  |  | TOTAL |  |  |

Atentamente,

Firma Autorizada:                         ____________________________________________________

Nombre y Cargo del Firmante:   ____________________________________________________

Nombre del Oferente:                  ____________________________________________________

Dirección:                                       ____________________________________________________

Fecha:

FORMULARIO No. 06: DISPONIBILIDAD DEL EQUIPO

Nombre o razón social del oferente:............................................, debidamente representado por................................ identificado con RUC…………………..,  declara bajo juramento que cuenta con la disponibilidad de equipos requeridos en los presentes lineamientos, de acuerdo al siguiente detalle:

| Equipo | Cantidad | Condición, (nuevo, buen estado, mal estado) y cantidad de unidades disponibles | Propio, alquilado mediante arrendamiento financiero (nombre de la arrendadora), o por comprar (nombre del vendedor) |
| --- | --- | --- | --- |
| Computar portátil | 1 |  |  |
| Telémetro, alcance mínimo 600 mts. | 1 |  |  |
| GPS, con corrección diferencial Post levantamiento. | 1 |  |  |
| Equipo de seguridad personal incluye: caso, chaleco y gafas. | 3 |  |  |
| Vehículo para movilización, 4x4, tipo Jeep o camioneta, modelo mínimo 2007 | 1 |  |  |

Atentamente,

Firma Autorizada:                         ____________________________________________________

Nombre y Cargo del Firmante:   ____________________________________________________

Nombre del Oferente:                  ____________________________________________________

Dirección:                                       ____________________________________________________

Fecha:

NOTA: El oferente únicamente deberá presentar el presente formulario mediante el cual compromete el equipo ofertado, mismo dentro de la ejecución del  Proyecto, en cuanto  a sus características no podrá ser diferente al ofertado. Previó a la ejecución de la consultoría el Oferente deberá presentar los medios que certifiquen la disponibilidad de los equipos durante la ejecución de la Consultoría. Cualquier cambio que se proponga debe ser con equipo igual o mejor que el ofertado, y debe contar con la aprobación previa del Contratante.

FORMULARIO No. 7: PERSONAL PRINCIPAL PROPUESTO

| No | Nombre | Cantidad | Nacionalidad | Nivel de educación y Título. | Fecha de graduación mes-año | Cargo a ocupar | Participación mes-año a mes-año |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Auxiliar de levantamiento. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1 | Auxiliar de digitación. | 1 |  |  |  |  |  |

(*) Se debe adjuntar carta de compromiso y copia de la cédula de cada personal mínimo comprometido. El oferente garantiza veracidad de la información declarada de cada personal mínimo, de igual manera es responsabilidad del Oferente la idoneidad del personal mínimo para la ejecución de los objetivos de la consultoría en el plazo, costo y calidad requerida por la Contratante. La Empresa Eléctrica Azogues C.A., se reserva el derecho de solicitar información que permita verificar cada uno de los parámetros propuestos en cada personal mínimo, en caso de determinarse falsedad la oferta será desestimada, y el Oferente no podrá volver a participar en el presente proceso de Consultoría.

Atentamente,

Firma Autorizada:                         ____________________________________________________

Nombre y Cargo del Firmante:   ____________________________________________________

Nombre del Oferente:                  ____________________________________________________

Dirección:                                       ____________________________________________________

Fecha:

FORMULARIO No. 8: PLAZO DE EJECUCION

| No | OFERENTE | PLAZO DE EJECUCION (días) |
| --- | --- | --- |
| 1 | *Nombre del oferente | *Tiempo de ejecución números y letras. |

Atentamente,

Firma Autorizada:                         ____________________________________________________

Nombre y Cargo del Firmante:   ____________________________________________________

Nombre del Oferente:                  ____________________________________________________

Dirección:                                       ____________________________________________________

Fecha:

# MODELO DE CONTRATO DE CONSULTOR INDIVIDUAL

“ELABORACIÓN DE  ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REMODELACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN SECTOR GUABIZHUN”.  BID – FERUM2-AZO-ES-12

# Comparecen  la EMPRESA ELÉCTRICA AZOGUES C.A, en adelante el Contratante, domiciliada en la ciudad de Azogues (calle Bolívar y Aurelio Jarmillo, esquina), representada por el Ing. Franklin Quiñonez Morocho, GERENTE GENERAL, por una parte; y el (…………………….) en adelante el Consultor, (Nacionalidad), por la otra, domiciliado en ………………., con documento de identidad número......, en el marco del ......... (Plan de Inversiones en apoyo al cambio de la matriz energética del Ecuador-EC-1160), suscrito entre el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable- MEER y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se expresa y conviene lo siguiente:

ANTECEDENTES:

1.1. Que mediante contrato de préstamo suscrito entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable - MEER determinaron las políticas bajo las cuales se ejecutarán los proyectos que forman parte del programa de Reforzamiento del Sistema Nacional de Distribución.

1.2. Que en virtud de lo dispuesto en el Art. 3 de la LOSNCP este contrato se sujeta a las disposiciones y políticas establecidas en el convenio descrito en el numeral 1.1.; y en lo no previsto en este instrumento se sujetará a lo prescrito en la normativa legal aplicable.

1.3. Que mediante Oficio No. XXXXX suscrito por XXXX, en calidad de XXXXX del MEER, autorizó a la EMPRESA ELÉCTRICA AZOGUES C.A., realizar los procesos de contratación para la ejecución de los proyectos para la construcción de redes eléctricas en diferentes sectores del área de servicio, que forman parte del programa BID-FERUM 2.

1.4. Dentro del Plan Anual de Contrataciones de la CONTRATANTE, se contempla la “ELABORACIÓN DE  ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REMODELACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN SECTOR GUABIZHUN”.  BID – FERUM2-AZO-ES-12.

1.5. Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria XXXXX, conforme consta en la certificación conferida por la DIRECCIÓN FINACIERA, mediante la certificación No. XXXX de fecha XXXXX.

1.6. Que mediante Resolución No. XXXXX de fecha XXXXX el GERENTE Ing. Franklin Quiñonez Morocho, adjudicó el contrato para la prestación del servicio de Consultoría Individual para la la “ELABORACIÓN DE  ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REMODELACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN SECTOR GUABIZHUN”.   BID – FERUM2-AZO-ES-12., al  (nombre del  consultor) con RUC XXXXXXXXX

2. DOCUMENTOS DEL CONTRATO:

Forman parte integrante del contrato los siguientes documentos:

2.1. Los documentos que acreditan la calidad de los comparecientes y su capacidad para celebrar este tipo de contratos.

2.2. Los términos de referencia del objeto de la contratación

2.3  La Certificación de Disponibilidad Presupuestaria

2.4  La Notificación de adjudicación al oferente adjudicado

CLÁUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO: El Consultor, en ejercicio de su profesión se obliga a suministrar al Contratante la prestación de servicios técnicos de consultoría individual que se detalla en el Anexo I del presente Contrato y que forma parte integral del mismo, para realizar el proyecto de electrificación del sector GUABIZHUN de la Parroquia Deleg, con las siguientes características:

Km., de media tensión aérea: 3,92

Km., de baja tensión aérea: 9,42

Km., de media y baja tensión coincidentes: 1,25

Usuarios existentes: 152

Usuarios nuevos: 15

SEGUNDA.- PLAZO: Dicha prestación deberá ser llevada a cabo en el  plazo de TREINTA (30) días calendario contados desde la firma del contrato debiendo presentarse  totalmente concluido a satisfacción del Contratante.  Para todos los fines jurídicos y administrativos el Consultor desempeñará sus funciones según lo determinan los Términos de Referencia.

Este plazo podrá ser prorrogado únicamente por causas de fuerza mayor o caso fortuito cuando el hecho que lo motiva sea notificado al Administrador del Contrato dentro del término de dos (2) días de ocurrido el evento, el mismo que deberá estar debidamente probado o justificado por el Consultor y aceptadas por el CONTRATANTE y solamente por los días que incida la presencia de las causales indicadas, cuando la prórroga implique una modificación al plazo total se necesitará la aprobación de la máxima autoridad de la Contratante.

La Contratante podrá suspender el plazo de ejecución contractual siempre que los hechos que lo motivan no sean imputables al Consultor.

El hecho de permitir al Consultor que continúe con la prestación del servicio contratado después del vencimiento del plazo concedido, cuando éste haya incurrido en mora, no implica prórroga automática de plazo por parte del CONTRATANTE y tal terminación se ejecutará no obstante la aplicación de las multas estipuladas en el presente contrato.

TERCERA.- PRECIO: La Contratante pagará al Consultor por dicha prestación por concepto de honorarios, la suma total de SIETE MIL NOVESCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 45/100, DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS, (USD 7.981,45  sin IVA) VALOR QUE NO INCLUYE  IVA  pagaderos de la siguiente forma:

- Anticipo del 50%.

- El 50% restante se cancelará con la presentación de la planilla final  (Informe final, integrando las cinco etapas de ejecución con sus cinco entregables, en un documento único.)

El contrato  será liquidable, sobre la base de los precios unitarios por kilómetro de los cuatro componentes indicados  en la cláusula primera, establecidos por la Empresa Eléctrica Deleg C.A. para la determinación del valor del contrato.

- El Consultor no recibirá ninguna otra clase de compensación fuera de la que se detalla en el presente Contrato.

Pago Indebido, la contratante se reserva el derecho de reclamar al consultor, en cualquier tiempo, antes o después de la prestación del servicio, sobre cualquier pago indebido por error de cálculo o por cualquier otra razón, debidamente justificada, obligándose el consultor a satisfacer las obligaciones que por este motivo llegare a plantear la contratante, reconociéndose el interés calculado a la tasa máxima del interés convencional, establecido por el Banco Central del Ecuador.

CUARTA.- GARANTÍAS: Previo a la suscripción del contrato el consultor rendirá la siguiente garantía:

a) La garantía del anticipo.- Que respalde el 100% del valor recibido por este concepto, el mismo que será devengado proporcionalmente en cada planilla.

La garantía entregada se devolverá una vez que el anticipo haya sido devengado en su totalidad. Entre tanto, deberá mantenerse vigente, lo que será vigilado y exigido por la CONTRATANTE.

La Garantía de Anticipo será ejecutada cuando:

a) El contratista no la renovare cinco (5) días antes de su vencimiento

b) Cuando se declare la terminación unilateral del contrato siempre que el anticipo no haya sido devengado.

QUINTA.- ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO:

La Contratante designa a XXXXXXXXXXX en la persona de XXXXXXXXXX, en calidad de Administrador de Contrato, quien deberá atenerse a las condiciones generales y específicas de los que forman parte del presente contrato, y a la norma 408-17 según Acuerdo No. 039-CG publicado en Sup. R. O. Nº 87 del 14-dic-2009 “normas de control interno para las entidades, organismos del sector público y personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos”.

La Contratante podrá cambiar de administrador del contrato, para lo cual bastará cursar al Consultor la respectiva comunicación; sin que sea necesaria la modificación del texto contractual.

SEXTA.- DECLARACIONES: El Consultor declara:

A.	Que la información proporcionada al Contratante sobre condiciones de persona natural y sus calificaciones y trayectoria profesional son ciertas.

B.	Que conoce plenamente los Términos de Referencia del trabajo de consultoría que en virtud de este Contrato se le encomienda y que se considera apto para realizarlo.

C.	Que proporcionará asesoría imparcial y objetiva y que no existen conflictos de intereses para aceptar este contrato.

D.	Que no está afectado por las condiciones de incompatibilidad expresadas en el Contrato de Préstamo.

E.	Que mantendrá al mismo tiempo un solo cargo a tiempo completo financiado con recursos del BID y solo facturará a un proyecto por tareas desempeñadas en un solo día.

F.	El consultor garantiza la veracidad y exactitud de la información y documentación, así como de las declaraciones incluidas en los documentos de la hoja de vida o CV, formularios y otros anexos, al tiempo que autoriza a la Entidad Contratante a efectuar averiguaciones para comprobar u obtener aclaraciones e información adicional sobre las condiciones técnicas, económicas y legales del consultor. Acepta que, en caso de que se comprobare administrativamente por parte de las entidades contratantes que el consultor hubiere alterado o faltado a la verdad sobre la documentación o información que conforma su hoja de vida o CV, dicha falsedad ideológica será causal para descalificarlo del procedimiento de contratación, declararlo contratista incumplido, según corresponda, previo el trámite respectivo y se notificará sobre el particular al SERCOP y al MEER; y, sin perjuicio de las acciones judiciales a las que hubiera lugar.

G.	Lo establecido en este Contrato no deberá ser interpretado como una obligación de ofrecer un nuevo contrato, y cuando por causa de fuerza mayor debidamente justificada haya incumplimiento de alguna de las partes y este Contrato no pudiese continuar, se podrá dar por terminado anticipadamente por mutuo acuerdo mediante acta suscrita por las partes. En tal caso el Consultor se obliga a entregar al Contratante los trabajos avanzados y recibirá únicamente la suma que corresponda a los resultados u obra realizados hasta entonces.

SÉPTIMA.- GASTO Y TRIBUTOS: El Consultor será responsable de sus obligaciones previsionales y tributarias, por lo cual el Consultor no estará exento de ningún impuesto en virtud de este Contrato y será de su exclusiva responsabilidad el pago de los impuestos con que se graven las sumas recibidas en relación con el presente Contrato. También serán de su exclusiva responsabilidad y cargo la contratación de los correspondientes seguros de viaje y de vida (con inhabilitación parcial o total o muerte accidental) y los gastos médicos y de traslado emergentes de tales situaciones, tanto en lo personal como de las personas que utilice o subcontrate bajo su responsabilidad, según lo previsto en la cláusula Décima.

OCTAVA.- ENTREGA RECEPCIÓN: El Contratante dará por recibidos los trabajos objeto de este Contrato, si los mismos hubieran sido realizados de acuerdo con las especificaciones, características, términos de referencia, y demás estipulaciones convenidas, las mismas que deberán estar aprobadas por el administrador del contrato.

NOVENA.- CONFIDENCIALIDAD: El Consultor conviene en que no podrá divulgar por medio de publicaciones, informes, conferencias, ni en ninguna otra forma el contenido de los trabajos encomendados, los cuales son propiedad del Contratante.

DÉCIMA.- RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR FRENTE A TERCEROS: Se estipula que el Consultor en ningún momento se considerará como intermediario del Contratante, ni tampoco tendrá ninguna representación legal de la EMPRESA ELÉCTRICA AZOGUES C.A.  Asimismo, queda expresamente estipulado que ni el Consultor, ni ninguna otra persona que éste utilice en la ejecución de los trabajos encomendados, serán considerados miembros del personal de la Contratante y por ende, se exime a ellos de cualquier responsabilidad legal.

En caso de incumplimiento, el consultor será responsable exclusivo y personal por los reclamos que se puedan suscitar.

DÉCIMA PRIMERA.-  PROPIEDAD INTELECTUAL: Las partes convienen que el Contratante será titular de todos los derechos de autor y cualquier otro sobre los trabajos encomendados, en todos los países, sin ninguna limitación y consecuentemente, tendrá derecho de editar, reeditar, imprimir, publicar, difundir, vender, todo o parte de esos derechos en cualquier forma y en cualquier idioma. En las publicaciones que efectúe de los trabajos del Consultor, el Contratante citará el nombre del autor.

DÉCIMA SEGUNDA.- MULTAS: Las multas que se impondrán por incumplimiento de las obligaciones contractuales y que se deriven directa o indirectamente del objeto contractual; son: 1 por mil del monto del presente contrato, por cada día de retraso en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales que constan en los Términos de Referencia, salvo el incumplimiento demostrado del constructor.

DÉCIMA TERCERA.- DECLARACIONES: Las partes reconocen en forma expresa, que:

- El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) es un organismo de financiamiento con personalidad jurídica internacional, unánimemente reconocida por la comunidad internacional.

- El BID en cumplimiento de los fines para los cuales fue creado, goza de privilegios, prerrogativas e inmunidades reconocidas por los Estados, incluyendo la República del Ecuador.

- El BID participa en el financiamiento del presente contrato.

- No existe entre el BID y la Contratante, tampoco con el Consultor, en forma individual o en conjunto, vínculo jurídico de subordinación, directo ni indirecto que tenga fundamento en normas internacionales o nacionales, administrativas, civiles, comerciales, laborales o de cualquier otra naturaleza.

- En razón de lo expuesto, es interés del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable - MEER, manifestada a través de la Contratante, y del Consultor aceptar y respetar los privilegios, prerrogativas e inmunidades y conjuntamente, defender y mantener indemne al BID frente a actos u omisiones de las propias partes, como así también por terceros, con relación y fundamento en el presente contrato.

- Consecuentemente, las partes se comprometen a no efectuar ningún reclamo al BID, ni trasladarse las diferencias que pudieran existir entre ellas, en relación de este Contrato.

- Cualquiera de las partes queda facultada a comunicar al BID el reconocimiento y decisiones aquí adoptadas.

(viii)	El Banco exige a todos los Prestatarios (incluyendo los beneficiarios de las donaciones), los organismos ejecutores y los organismos contratantes, al igual que todas las firmas, entidades o personas oferentes por participar o participando en proyectos financiados por el Banco incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes, contratistas, consultores (incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y representantes), observar los más altos niveles éticos y denunciar al Banco todo acto sospechoso de fraude o corrupción del cual tenga conocimiento o sea informado durante el proceso de selección y las negociaciones o la ejecución de un contrato. Los actos de fraude y corrupción están prohibidos. Fraude y corrupción comprenden actos de: (i) práctica corruptiva; (ii) práctica fraudulenta; (iii) práctica coercitiva; y (iv) práctica colusoria. Las definiciones que se transcriben a continuación corresponden a los tipos más comunes de fraude y corrupción, pero no son exhaustivas. Por esta razón, el Banco también adoptará medidas en caso de hechos o denuncias similares relacionadas con supuestos actos de fraude y corrupción, aunque no estén especificados en la lista siguiente. El Banco aplicará en todos los casos los procedimientos establecidos en la nota 1 al pie de esta página. A efectos del cumplimiento de esta Política:

(a)   El Banco define las expresiones que se indican a continuación:

Una práctica corruptiva consiste en ofrecer, dar, recibir, o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte;

Una práctica fraudulenta es cualquier acto u omisión, incluyendo la tergiversación de hechos y circunstancias, que engañen, o intenten engañar, a alguna parte para obtener un beneficio financiero o de otra naturaleza o para evadir una obligación;

Una práctica coercitiva consiste en perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar las acciones de una parte; y

Una práctica colusoria es un acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.

(b)   Si se comprueba que, de conformidad con los procedimientos administrativos del Banco, cualquier firma, entidad o persona actuando como oferente o participando en un proyecto financiado por el Banco incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes, contratistas, consultores, prestatarios (incluyendo los beneficiarios de las donaciones), compradores, organismos ejecutores u organismos contratantes (incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y representantes), ha cometido un acto de fraude o corrupción, el Banco podrá:(i) Decidir no financiar ninguna propuesta de adjudicación de un contrato o de un contrato adjudicado para servicios de consultoría financiado por el Banco; (ii) Suspender los desembolsos de la operación, si se determina, en cualquier etapa, que existe evidencia suficiente para comprobar el hallazgo de que un empleado, agencia o representante del Prestatario, el Organismo Ejecutor o el Organismo Contratante ha cometido un acto de fraude o corrupción; (iii) Cancelar y/o acelerar el pago de una parte del préstamo o de la donación relacionada inequívocamente con un contrato, cuando exista evidencia de que el representante del Prestatario, o Beneficiario de una donación, no ha tomado las medidas correctivas adecuadas en un plazo que el Banco considere razonable y de conformidad con las garantías del debido proceso establecidas en la legislación del país Prestatario; (iv) Emitir una amonestación en el formato de una carta formal de censura a la conducta de la firma, entidad o individuo; (v) Declarar a una persona, entidad o firma, inelegible en forma permanente o por determinado período, para que se le adjudiquen o participe en contratos bajo proyectos financiados por el Banco, excepto bajo aquellas condiciones que el Banco considere apropiadas; (vi) Remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas de hacer cumplir las leyes; y/o imponer otras sanciones que considere apropiadas bajo las circunstancias del caso, incluyendo la imposición de multas que representen para el Banco un reembolso de los costos vinculados con las investigaciones y actuaciones. Dichas sanciones podrán ser impuestas en forma adicional o en sustitución de otras sanciones.

(c)   La imposición de cualquier medida que sea tomada por el Banco de conformidad con las provisiones referidas anteriormente podrá hacerse de forma pública o privada, de acuerdo con las políticas del Banco.

(d)   El Banco tendrá el derecho a exigir que, en los contratos financiados con un préstamo o donación del Banco, se incluya una disposición que exija que los consultores permitan al Banco revisar sus cuentas y registros y cualesquier otros documentos relacionados con la presentación de propuestas y con el cumplimiento del contrato y someterlos a una auditoría por auditores designados por el Banco. Bajo esta política, el Banco tendrá el derecho a exigir que se incluya en contratos financiados con un préstamo del Banco una disposición que requiera que los consultores: (i) Conserven todos los documentos y registros relacionados con los proyectos financiados por el Banco por un período de tres (3) años luego de terminado el trabajo contemplado en el respectivo contrato; y (ii) Solicitar la entrega de todo documento necesario para la investigación de denuncias de fraude o corrupción y la disponibilidad de los empleados o agentes del consultor que tengan conocimiento del proyecto financiado por el Banco a responder a las consultas provenientes de personal del Banco o de cualquier investigador, agente, auditor o consultor apropiadamente designado para la revisión o auditoría de los documentos.  Si el consultor incumple el requerimiento del Banco, o de cualquier otra forma obstaculiza la revisión del asunto por parte del Banco, el Banco, bajo su sola discreción, podrá tomar medidas apropiadas contra el consultor.

DÉCIMA CUARTA.-  CONTROVERSIAS Y NOTIFICACIONES: Cualquier disputa que se origine con motivo del  cumplimiento de este contrato, será resuelta por mutuo acuerdo entre las partes. Escoger una de las siguientes opciones

Si se suscitaren divergencias o controversias en la interpretación o ejecución del presente contrato, cuando las partes no llegaren a un acuerdo amigable directo, podrán utilizar los métodos alternativos para la solución de controversias en el Centro de Mediación de la Procuraduría General del Estado en la ciudad de….

Si respecto de la divergencia o divergencias suscitadas no existiere acuerdo, y las partes deciden someterlas al procedimiento establecido en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa,  será competente para conocer la controversia el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo que ejerce jurisdicción en la ciudad de….

(En caso de que la entidad contratante sea de derecho privado, la cláusula 13.1.- “Solución de Controversias dirá: Si respecto de la divergencia o controversia existentes no se lograre un acuerdo directo entre las partes, éstas recurrirán ante la justicia ordinaria del domicilio de la Entidad Contratante”.

La legislación aplicable a este Contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el CONTRATISTA renuncia a utilizar la vía diplomática para todo reclamo relacionado con este Contrato. Si el CONTRATISTA incumpliere este compromiso, la CONTRATANTE podrá dar por terminado unilateralmente el contrato y hacer efectiva la garantía.

Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su domicilio en la ciudad de XXXXXX.

Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su dirección, las siguientes:

Contratante:

Nombre: XXXXXXX

RUC: XXXXXXX

Dirección: XXXXXXX

Teléfono: XXXXXXX

Email: XXXXXXX

XXXXX - Ecuador

Consultor:

Nombre: XXXXXXXXX

RUC: XXXXXXXXX

Dirección: XXXXXX

Teléfono: XXXXXXXXX

Email: XXXXXXXX

XXXX - Ecuador

Las comunicaciones también podrán efectuarse a través de medios electrónicos.

DÉCIMO QUINTA.-  ACEPTACION DE LAS PARTES:

Declaración.- Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y aceptan el texto íntegro de las Condiciones del presente Contrato de prestación de los servicios. Para constancia de la conformidad con todas y cada una de las cláusulas y estipulaciones constantes en este instrumento, firman las partes en XX (4) ejemplares.

Dado, en la ciudad de Azogues al, xxxxxxxx

p. XXXXXXX

XXXXXXX

MÁXIMA AUTORIDAD

p. XXXXXXXXX

XXXXXXX

CONSULTOR

Denuncias de fraude y corrupción. El Banco ha establecido un procedimiento administrativo para los casos de denuncias de fraude y corrupción dentro del proceso de adquisición o la ejecución de un contrato financiado por el Banco, el cual está disponible en el sitio virtual del Banco (www.iadb.org), que se actualiza periódicamente. Para tales propósitos cualquier denuncia deberá ser presentada a la Oficina de Integridad Institucional (OII) del Banco para la realización de la correspondiente investigación. Las denuncias podrán ser presentadas confidencial o anónimamente.